Вестник

Краскинского городского поселения

Печатное средство массовой информации для опубликования 
нормативных правовых актов и официальных сообщений

КРАСКИНСКОГО

городского поселения

Выпуск № 8

2 февраля 2016 г.

©	ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 
2 февраля 2016 г.

Адрес издания в сети Интернет www.kraskinskoeposelenie.narod.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского поселения от 21.01.2016 № 13 «О внесении изменения в Постановление № 26 от 12 марта 2015 года»	3

Приложение. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На разработку Инвестиционной программы по реконструкции, Модернизации и капитальному ремонту объектов холодного  водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского  городского поселения на 2017-2021 годы	4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского поселения от 01.02.2016 № 15 «О внесении изменений, дополнений в Постановление № 6 от 14.01.2016 г. об определении эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства на территории Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района»	12

ПЕРЕЧЕНЬ объектов электросетевого хозяйства, имеющих признаки  бесхозяйственности	14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского поселения от 01.02.2016г. № 16 «О создании Рабочей группы  Крас-кинского городского поселения по общественному муниципальному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	15

Приложение 1. Состав  рабочей группы по общественному муниципальному контролю в сфере ЖКХ	17

Приложение 2. Положение о рабочей группе по общественному контролю в сфере ЖКХ	18

Приложение 3. Положение о «горячей линии» телефонной связи по вопросам нарушения обязательных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства	20

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2016	№ 13

О внесении изменения в Постановление № 26 от 12 марта 2015 года.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в Постановление № 26 от 12 марта 2015 г. по срокам реализации программы и утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского городского поселения, с внесенными изменениями по срокам реализации на 2017-2021 годы Краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго», согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Опубликовать постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте

Краскинского городского поселения в сети Интернет.

- Ответственность за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краскинского городского поселения	В.Н. Остапченко

### Приложение
к постановлению № 13 от «21» января 2016г.   администрации    Краскинского городского поселения

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку Инвестиционной программы по реконструкции, Модернизации и капитальному ремонту объектов холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского 
городского поселения на 2017-2021 годы

Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Краскинского городского поселения, Хасанского района, Приморского края.

Разработчик Инвестиционной программы: Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» КГУП «Примтеплоэнерго»

- Основание для разработки инвестиционной программы

  - Федеральный Закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

  - Федеральный Закон от 23.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

  - Федеральный Закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Постановление правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

  - Схема водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-2021 гг.

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

  - Основные цели разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского городского поселения на 2017-2021 гг. (далее – инвестиционная программа):

    - Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на территории Краскинского городского поселения на 2017-2021гг.

    - Повышение качества питьевого водоснабжения;

    - Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и водоотведения;

    - Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения;

    - Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировки) воды, транспортировки сточных вод, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

    - Снижение негативного воздействия на окружающую среду…;

    - В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

#### Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-2021 гг. (таблица 1)

| № п/п | показатели | Ед. измерения | период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2021 г. |
|  |  |  | Начало периода | Конец периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества питьевого водоснабжения |
| 1.1 | Доля проб воды, несоответствующих установленным нормативам в разводящей сети централизованной системы водоснабжения (микробиологические показания) | % | 11,1 | 1,0 |
| 1.2 | Доля проб воды, несоответствующих установленным нормативам в разводящей сети централизованной системы водоснабжения (химические показатели) | % | 1,8 | 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Показатели надежности и бесперебойности услуги холодного водоснабжения |
| 2.1 | Показатель надежности и бесперебойности | Ед/км | 0,277 | 0,1 |
| 3 Показатели энергетической эффективности работы системы водоснабжения |
| 3.1 | Доля потерь воды при ее транспортировке | % | 50,9 | 20 |
| 3.2 | Удельный расход электроэнергии на подготовку питьевой воды | кВт*ч /м3 | 0 | 0 |
| 3.3 | Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды | кВт*ч /м3 | 2,157 |  |
| 4 Показатели очистки сточных вод |
| 4.1 | Доля не очищенных сточных вод | % | 100 | 0 |
| 4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам | % | 100 | 0 |
| 5 Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения |
| 5.1 | Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения | Ед/км |  |  |
| 6 Показатели энергетической эффективности работы системы водоотведения |
| 6.1 | Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод | кВт*ч /м3 |  |  |
| 6.2 | Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод | кВт*ч /м3 | 0,06 |  |

  - В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1 Разработка плана мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Краскинского городского поселения на 2017-2021 гг., состоящего следующих мероприятий:

- разработка и реализация проекта капитального ремонта скважин военного городка (ул. Колхозная, 37);

- Ограждение зоны санитарной охраны скважин военного городка (ул. Колхозная, 37);

- Разработка и реализация проекта капитального ремонта скважины №1 (ул. Калинина,5а) и модернизация оборудования и резервуара чистой воды;

- Ограждение зоны санитарной охраны скважины № 1 (ул. Калинина, 5а);

- Капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 4,8 км., с заменой труб на полиэтиленовые;

- Разработка и реализация проекта реконструкции системы водоотведения Краскинского городского поселения с установкой очистных сооружений сточных вод.

2.2.2. Обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования мероприятий.

2.2.4. Разработка плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет надбавок к тарифам организации коммунального комплекса.

2.2.5. Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленным планом.

2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения и водоотведения.

- Требования к инвестиционной программе

  - Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям Постановления правительства Российской Федерации от 29. июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Схеме водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-2021 годы.

Инвестиционная программа должна включить в себя ниже перечисленные разделы:

    - Паспорт инвестиционной программы;

    - Цели и задачи инвестиционной программы;

    - Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения;

    - Анализ существующего состояния систем холодного водоснабжения и водоотведения;

    - Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Краскинского городского поселения;

    - Перечень, описание и план технических мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения и водоотведения. По каждому мероприятию необходимо указать адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется его реализация;

    - Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представленные в виде фактических показателей на текущий момент и плановых показателей на отдельных этапах и на момент завершения реализации инвестиционной программы, согласно табл. 1.;

    - Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий с учетом применения энергосберегающих технологий;

    - Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;

    - План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

    - Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги КГУП «Примтеплоэнерго» для потребителей;

    - Оценку доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и водоотведения;

    - Оценки рисков реализации инвестиционной программы;

    - Иные сведения.

  - К проекту инвестиционной программы должно прилагаться:

    - Пояснительная записка;

    - Техническо-экономическое обоснование;

    - Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования программ за счет привлеченных средств кредитных организаций).

- Срок разработки инвестиционной программы

  - Срок разработки инвестиционной программы – не более двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по техническому водоснабжению и водоотведению.

- Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

  - Инвестиционная программа разрабатывается на основании:

- Постановления правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Схемы водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-2021 годы.

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Краскинского городского поселения на 2017-2021 годы. и утвержденного главой администрации Краскинского городского поселения.

  - Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся КГУП «Примтеплоэнерго».

  - Подготовительный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются КГУП «Примтеплоэнерго» в администрацию Краскинского городского поселения, которое проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания и согласовывает его.

  - КГУП «Примтеплоэнерго» в течении 3 дней со дня получения согласования от администрации Краскинского городского поселения обязано направить проект инвестиционной программы на утверждение в Департамент по тарифам Приморского края.

  - Департамент по тарифам Приморского края проводит проверку обоснованности расчета необходимых для реализации инвестиционной программы финансовых потребностей и анализ доступности для потребителей товаров и услуг КГУП «Примтеплоэнерго» с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

  - При вынесении Департаментом по тарифам Приморского края решения о недоступности для потребителей товаров и услуг КГУП «Примтеплоэнерго» Администрация Краскинского городского поселения вносит предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей за счет средств поступающих КГУП «Примтеплоэнерго» за предоставляемые услуги потребителю как ресурсоснабжающее и обслуживающее предприятие.

  - Направить заявку в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края на субсидирование бюджета Краскинского городского поселения для финансового обеспечения части мероприятий инвестиционной программы, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, недоступных для потребителей в составе тарифов услуг водоснабжения и водоотведения.

  - КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляет доработку проекта инвестиционной программы с учетом дополнительных источников финансирования.

- Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы

  - Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

  - Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

    - Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

    - Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

  - В финансовые потребности рекомендуется включить весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

К таким расходам относятся:

    - Проектно-изыскательские расходы;

    - Приобретение материалов и оборудования;

    - Строительно-монтажные работы;

    - Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

    - Пусконаладочные работы;

    - Проведение регистрации объектов;

    - Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.).

  - Источником финансирования инвестиционной программы могут быть:

    - Собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго», в том числе:

      - Прибыль направляемая на инвестиции;

      - Финансовые средства, полученные КГУП «Примтеплоэнерго» от применения установленных надбавок к тарифам и тарифам на подключение, (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств);

      - Амортизационные отчисления.

    - Привлеченные средства, в том числе:

      - Заемные средства кредитных организаций.

    - Бюджетные средства:

      - Федеральный бюджет;

      - Бюджет Приморского края;

      - Бюджет Краскинского городского поселения;

    - Средства внебюджетных фондов.

    - Прочие источники финансирования.

  - В инвестиционной программе необходимо провести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2016	№ 15

О внесении изменений, дополнений в Постановление № 6 от 14.01.2016 г. об определении эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства на территории Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 28 и пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района, в целях организации надлежащей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, имеющих признаки бесхозяйственности.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения, дополнения в п/п 3.1. постановления № 6 от 14.01.2016 года «об определение эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства на территории Краскинского городского поселения, Хасанского муниципального района» и изложить в следующей редакции.

2. Утвердить перечень объектов электросетевого хозяйства, имеющих признаки бесхозяйственности, согласно приложению.

2. Определить Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице обособленного подразделения филиал «Приморские электрические сети» в качестве эксплуатирующей организации по содержанию и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, имеющих признаки бесхозяйственности, указанных в приложении к настоящему постановлению, до признания на них права собственности.

3. Заместителю главы администрации Краскинского городского поселения Н.А. Пяткову:

3.1. Заключить договор аренды с Акционерным обществом «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице обособленного подразделения филиал «Приморские электрические сети» на объекты электросетевого хозяйства, указанного в приложении к настоящему постановлению.

3.2. Провести необходимую работу по признанию права муниципальной собственности на объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике Краскинского городского поселения» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краскинского городского поселения	В.Н. Остапченко

### Приложение
к постановлению администрации Краскинского городского поселения от 01.02.2016 № 15

### ПЕРЕЧЕНЬ
объектов электросетевого хозяйства, имеющих признаки 
бесхозяйственности

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| I. | Электросетевой комплекс: |
| 1. | Трансформаторная подстанция | (тип, мощность, кВа) КТПН 10/0,4кВ 10 кВа. «КРП» |
| 2. | Воздушная линия 10 кВ, | Марка провода АС, протяженностью 8000м сечением 50мм2 |
| 3. | Трансформаторная подстанция | (тип, мощность, кВа) КТПН 10/0,4кВ 25 кВа. «Скважина» |
| 4. | Электроустановки 0,4кВ от КТПН 10/0,4 «КРП» и КТПН 10/0,4«Скважина» |
| 5. | Кабельная линия 0,4 кВ | Марки ААВr сечением 4 x 50мм2 длинной 50м. |
| 6. | Кабельная линия 0,4 кВ | Марки ААВr сечением 4 x 50мм2 длинной 20м. 4 шт. |
| 7. | Кабельная линия 0,4 кВ | Марки ААВr сечением 4 x 25мм2 длинной 20м |
| 8. | Воздушная линия 0,4 кВ | Марки АС сечением 50 мм2 длинной 25м. 4 шт. |
|  | Наружные и внутренние сети автоперехода. |

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2016г.	№ 16

О создании Рабочей группы  Краскинского городского поселения по общественному муниципальному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Администрации Приморского края от 16.04.2013 №132-па "Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере", на основании Устава Краскинского городского поселения, в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля выполнения организациями коммунального комплекса своих обязательств

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу в составе согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о «горячей линии» согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Организовать работу «горячей линии» телефонной связи по вопросам нарушения обязательных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

5. Назначить ответственного за работу «горячей линии» главного специалиста администрации Краскинского городского поселения Боруцкую М.М.

6. Отменить постановление № 110 от 02.12.2013 года и считать утратившим силу.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района.

8. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краскинского городского поселения	В.Н. Остапченко

### Приложение №1
 к постановлению администрации Краскинского городского поселения от 01.02.2016 №16

### Состав 
рабочей группы по общественному муниципальному контролю в сфере ЖКХ

- Пятков Николай Алексеевич, заместитель главы администрации Краскинского городского поселения – председатель;

- Борецкая Марина Михайловна, главный специалист администрации Краскинского городского поселения – секретарь.

Члены рабочей группы:

- Гусев Юрий Александрович, директор муниципального учреждения «Хозяйственное управление Администрации Краскинского городского поселения.

- Кожало Татьяна Борисовна, инспектор отдела приема граждан по социальным вопросам по Хасанскому району, департамента труда и социального развития Приморского края;

- Байкова И.И, контролер производственного участка южный Теплового района «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»;

- Травка Татьяна Васильевна специалист администрации Краскинского городского поселения;

- Бурьянов Евгений Феликсович, директор ООО «Гарант»;

- Булдакова Татьяна Александровна, пенсионер;

### Приложение №2
 к постановлению администрации Краскинского городского поселения от 01.02.2016 №16

### Положение
о рабочей группе по общественному контролю в сфере ЖКХ

#### 1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по общественному контролю в сфере ЖКХ (далее рабочая группа) создается в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля выполнения организациями коммунального комплекса своих обязательств.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края, постановлениями и распоряжениями Администрации Краскинского городского поселения, а также настоящим Положением.

#### 2. Задачи рабочей группы

2.1. Основной задачей рабочей группы является осуществление общественного контроля за соблюдением прав потребителей и поставщиков услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

#### 3. Функции рабочей группы

3.1. Основными функциями рабочей группы являются:

1) сбор информации о фактах нарушений обязательных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и через проведение «горячей линии» телефонной связи по вопросам нарушения обязательных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2) обобщение и анализ информации о нарушениях прав, о пожеланиях, нуждах, предпочтениях и ожиданиях граждан, проблемах развития территорий и сферы ЖКХ поселения;

3) контроль за решением наиболее болезненных проблем поселения (через привлечение общественного внимания);

4) инициирование материалов в СМИ по вопросам предоставления коммунальных услуг;

5) инициирование проверок уполномоченными органами выполнения организациями коммунального комплекса своих обязательств;

6) выявление фактов нарушения законности и передача материалов в контрольно-надзорные органы;

7) оказание консультационно-методической и иной помощи гражданам и объединениям граждан в защите их законных прав в жилищно-коммунальной сфере;

8) участие в проверочных мероприятиях, организованных государственными и муниципальными контрольными (надзорными) органами;

9) проведение социологических опросов среди потребителей по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг;

10) рассмотрение вопросов предоставления коммунальных услуг на заседаниях;

10) формирование отчета об итогах деятельности рабочей группы за год.

#### 4. Права рабочей группы

4.1. При осуществлении своих функций рабочая группа имеет право:

1) запрашивать и получать от организаций любой формы собственности и граждан информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на рабочую группу задач;

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей организаций любой формы собственности и граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

#### 5. Организация работы рабочей группы

  - Заседания рабочей группы возглавляет председатель. Председатель определяет время и место проведения, а также утверждает повестки заседаний рабочей группы.

  - Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

  - Повестка заседаний рабочей группы формируется ответственным секретарем на основе предложений членов рабочей группы.

  - Созыв заседания обеспечивает ответственный секретарь рабочей группы. На заседания помимо членов рабочей группы могут приглашаться представители заинтересованных организаций.

  - Решения рабочей группы принимаются большинством голосов и считаются правомочными при участии в работе не менее двух третей от общего числа ее членов.

  - Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. Копия протокола направляется членам рабочий группы в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола.

  - Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

### Приложение №3
 к постановлению администрации Краскинского городского поселения от 01.02.2016 №16

### Положение
о «горячей линии» телефонной связи по вопросам нарушения обязательных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства

#### 1. Общие положения

  - Настоящее положение регламентирует порядок работы "горячей линии" телефонной связи по вопросам нарушения обязательных требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – телефон «горячей линии»): прием, регистрацию и учет поступивших обращений по вопросам правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Телефон «горячей линии» – одна из форм работы администрации Краскинского городского поселения, направленная на взаимодействие с населением, создание дополнительных условий для своевременного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, касающиеся предоставления жилищно-коммунальных услуг.

- Организация работы телефона «горячей линии»

  - Прием обращений по телефону «горячей линии» осуществляется ответственным должностным лицом в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по местному времени.

  - Прием обращений осуществляется по телефону: 8(42331) 30-4-92.

  - Информация о функционировании и режиме работы телефона «горячей линии» доводится до сведения населения Краскинского городского поселения через средства массовой информации путем размещения на официальном сайте администрации Краскинского городского поселения www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в сети Интернет.

- Учет обращений по телефону «горячей линии»

  - Сбор и предварительную обработку поступающей по телефону "горячей линии" информации осуществляет ответственное должностное лицо, которое назначается постановлением администрации Краскинского городского поселения.

  - Телефонные обращения подлежат обязательной регистрации. Для учета обращений граждан на телефон «горячей линии» используется журнал учета, где указывается фамилия, имя, отчество гражданина, адрес проживания, краткое содержание его вопроса и результат рассмотрения.

  - Специалист, в пределах своей компетенции дает консультации и разъяснения по поставленным вопросам либо разъясняет заявителю о необходимости обратиться в соответствующие государственные органы.

  - В случае, если поступившее обращение содержит информацию о несоблюдении ресурсоснабжающими организациями своих обязательств в части предоставления коммунальных услуг, данное обращение направляется для рассмотрения в государственные или муниципальные контрольные (надзорные) органы.

  - Специалист осуществляет контроль за прохождением и подготовкой ответов на обращения граждан и юридических лиц, поступившие на «горячую линию». В случаях, когда по поступившему обращению ответ заявителю был дан по телефону, специалист вносит соответствующую запись в журнал о результатах рассмотрения.

  - Обращения граждан, поступившие по «горячей линии» рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. В случае, если факты, содержащиеся в обращениях, требуют экстренного принятия решений, они рассматриваются в течение 3 рабочих дней, что отражается в резолюции на обращение.

#### 4. Заключительные положения

4.1. По итогам года должностное лицо, ответственное за работу «горячей линии», проводит анализ поступивших телефонных сообщений и составляет отчет о количестве, характере и причинах обращений, принятых мерах по их рассмотрению.

4.2. Журналы учета и материалы, связанные с телефонными обращениями, хранятся в соответствии с правилами делопроизводства 3 года, а затем уничтожаются в установленном порядке.

©	ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2016 г.

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное 
городскими и сельскими 
поселениями Приморского края

Главный редактор О.А. Коротких

Периодичность выпуска 3 раза в неделю.

Изготовлено ротапринтным способом.

Распространяется через централизованную 
библиотечную систему Приморского края

Электронная версия издания размещена на собственном сайте 
Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru

Электронная почта mailto:olegkorotkih@yandex.ru

Подписано в печать 02.02.2016. Формат 6084/8.

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л.

Тираж 6 экз. Цена договорная.

________________________________________________________