Вестник

Краскинского городского поселения

Печатное средство массовой информации для опубликования 
нормативных правовых актов и официальных сообщений

КРАСКИНСКОГО

городского поселения

Выпуск № 71

30 ноября 2016 г.

©	ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 
30 ноября 2016 г.

Адрес издания в сети Интернет www.kraskinskoeposelenie.narod.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского поселения от 29.11.2016 №162 «О присвоении статуса «часть жилого дома»	3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского поселения от 29.11.2016 №163 «О присвоении статуса «часть жилого дома»	4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Администрации Краскинского городского поселения от 30.11.2016 №164 «Об утверждении сводного годового плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год»	5

Приложение 1. Сводный годовой план Ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год.	6

Приложение 2. Перечень объектов теплоснабжения, подключенных  к источникам, котельная № 452 ул. Стадионная; центральная котельная ул. Школьная; котельная ул. Гвоздева, 18а	9

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016	№162

О присвоении статуса «часть жилого дома»

В связи с упорядочением адресного хозяйства с.Цуканово, на основании заявления гр. Петренко Василия Никифоровича б/н от 22.11.2016г.,о присвоении статуса «часть жилого дома» квартире №1, расположенной в доме № 36,ул.Молодежная, с.Цуканово, Хасанского района Приморского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Квартире № 1 дома № 36 по ул.Молодежная в с.Цуканово, Хасанского района Приморского края присвоить статус «часть жилого дома».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Краскинского городского поселения	В.Н. Остапченко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016	№163

О присвоении статуса «часть жилого дома»

В связи с упорядочением адресного хозяйства с.Цуканово, на основании заявления гр. Травка Татьяны Васильевны б/н от 22.11.2016г.,о присвоении статуса «часть жилого дома» квартире №2, расположенной в доме № 18,ул.Новая, с.Цуканово, Хасанского района Приморского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Квартире № 2 дома № 18 по ул.Новая в с.Цуканово, Хасанского района Приморского края присвоить статус «часть жилого дома».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Краскинского городского поселения	В.Н. Остапченко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016	№164

Об утверждении сводного годового плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Правилами вывода в ремонт из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 880, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ, утвержденными приказом Госстроя российской Федерации от 06.09.2000 № 203 Устава Краскинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год (далее-Сводный годовой план) согласно, приложения 1.

2. Ресурс снабжающим организациям КГУП «Примтеплоэнерго» филиала «Артемовский» теплового района «Хасанский» и УК ООО «Гарант» произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок согласно Сводному годовому плану.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в средствах массовой информации «Вестник Краскинского городского поселения».

4. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краскинского городского поселения	В.Н. Остапченко

### Приложение 1
к постановлению главы администрации Краскинского городского поселения от 30.11.2016г. № 164

### Сводный годовой план
Ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год.

| № п/п | Наименование источников тепловой энергии | оборудование | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых абонентов | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 452 Ул. Стадионная | Основное оборудование | Текущий ремонт водогрейных котлов, | 30.05.2017-30.08.2017 | Без отключения |  |
|  |  | Общественное оборудование источника | Плановый ремонт в меж отопительный период | 15.05.2017 – 15.09.2017 |  |  |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания | 15.05.2017 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети | 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний после отопительного периода | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Полный ремонт | 15.09.2017 |  |  |
| 2 | Центральная котельная ул. Школьная | Основное оборудование | Текущий ремонт водогрейных котлов | 30.05.2017-30.08.2017 | Без отключения |  |
|  |  | Общественное оборудование источника | Плановый ремонт в меж отопительный период | 15.05.2017 – 15.09.2017 |  |  |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания | 15.05.2017 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети | 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний после отопительного периода | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Полный ремонт | 15.09.2017 |  |  |
| 3 | Котельная на жидком топливе ул. Гвоздева 18а | Основное оборудование | Текущий ремонт водогрейных котлов | 30.05.2017-30.08.2017 | Без отключения |  |
|  |  | Общественное оборудование источника | Плановый ремонт в меж отопительный период | 15.05.2017 – 15.09.2017 |  |  |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания | 15.05.2017 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети | 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний после отопительного периода | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Полный ремонт | 15.09.2017 |  |  |

### Приложение 2 
к постановлению Главы администрации
Краскинского городского поселения 
от 30.11.2016 № 164

### Перечень объектов теплоснабжения, подключенных 
к источникам, котельная № 452 ул. Стадионная; центральная котельная ул. Школьная; котельная ул. Гвоздева, 18а

| № п/п | Адрес объекта | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 452 |
| 1 | Ул. Стадионная, 1 | Жилой дом |
| 2 | Ул. Стадионная, 2 | Жилой дом |
| 3 | Ул. Стадионная, 4 | Жилой дом |
| 4 | Ул. Стадионная, 6 | Жилой дом |
| 5 | Ул. Стадионная, 6а | Жилой дом |
| 6 | ул. Стадионная, 8 | Жилой дом |
| 7 | Ул. Махалина, 6 | Жилой дом |
| 8 | Ул. Махалина, 8 | Жилой дом |
| 9 | Ул. Хасанская, 24 | Жилой дом |
| 10 | Ул. Хасанская, 26 | Жилой дом |
| 11 | Ул. Хасанская, 28 | Жилой дом |
| 12 | Ул. Строительная, 3 | Жилой дом |
| 13 | Ул. Строительная, 5 | Жилой дом |
| Центральная котельная |
| 14 | Ул. Школьная, 1 | Жилой дом |
| 15 | Ул. Школьная, 2 | Жилой дом |
| 16 | Ул. Школьная, 3 | Жилой дом |
| 17 | Ул. Школьная, 4 | Жилой дом |
| 18 | Ул. Школьная, 5 | Жилой дом |
| 19 | Ул. Школьная, 6 | Жилой дом |
| 20 | Ул. Школьная, 7 | Жилой дом |
| 21 | Ул. Ленина, 7 | Жилой дом |
| 22 | Ул. Ленина, 13 | Жилой дом |
| 23 | Ул. Ленина, 22 | Больница ХЦРБ |
| 24 | Ул. Хасанская, 15 | Дом детского творчества |
| 25 | Ул. Ленина, 9 | МОУ СОШ |
| 26 | Ул. Ново Киевская, 7 | Жилой дом |
| 27 | Ул. Ново Киевская, 9 | МОУ детский садик «Колокольчик» |
| Котельная ул. Гвоздева, 18а |
| 28 | Ул. Гвоздева, 18 | Жилой дом |
| 29 | Ул. Ленина, 41 | Жилой дом |
| 30 | Ул. Ленина, 41а | Здание таможни |

©	ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2016 г.

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное 
городскими и сельскими 
поселениями Приморского края

Главный редактор О.А. Коротких

Периодичность выпуска 3 раза в неделю.

Изготовлено ротапринтным способом.

Распространяется через централизованную 
библиотечную систему Приморского края

Электронная версия издания размещена на собственном сайте 
Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru

Электронная почта mailto:olegkorotkih@yandex.ru

Подписано в печать 30.11.2016. Формат 6084/8.

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л.

Тираж 6 экз. Цена договорная.

________________________________________________________