РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хасанского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016                                                                                                                   №164

Об утверждении  сводного годового плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,   Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Правилами вывода в ремонт из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 880, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения вгородах и населенных пунктах РФ, утвержденными приказом Госстроя российской Федерации от 06.09.2000 № 203 Устава Краскинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год (далее-Сводный годовой план) согласно, приложения 1.

# 2.  Ресурс снабжающим организациям КГУП «Примтеплоэнерго» филиала «Артемовский» теплового района «Хасанский» и УК ООО «Гарант» произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок согласно Сводному годовому плану.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в средствах массовой информации «Вестник Краскинского городского поселения».

4. Контроль  за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краскинского городского поселения                                       В.Н. Остапченко

Приложение 1

к постановлению  главы администрации

Краскинского городского поселения

от 30.11.2016г. № 164

Сводный годовой план

Ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год.

| № п/п | Наименование источников тепловой энергии | оборудование | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых абонентов | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 452 Ул. Стадионная | Основное оборудование | Текущий ремонт водогрейных котлов, | 30.05.2017-30.08.2017 | Без отключения |  |
|  |  | Общественное оборудование источника | Плановый ремонт в меж отопительный период | 15.05.2017 – 15.09.2017 |  |  |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания | 15.05.2017 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети | 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний после отопительного периода | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Полный ремонт | 15.09.2017 |  |  |
| 2 | Центральная котельная ул. Школьная | Основное оборудование | Текущий ремонт водогрейных котлов | 30.05.2017-30.08.2017 | Без отключения |  |
|  |  | Общественное оборудование источника | Плановый ремонт в меж отопительный период | 15.05.2017 – 15.09.2017 |  |  |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания | 15.05.2017 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети | 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний после отопительного периода | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Полный ремонт | 15.09.2017 |  |  |
| 3 | Котельная на жидком топливе ул. Гвоздева 18а | Основное оборудование | Текущий ремонт водогрейных котлов | 30.05.2017-30.08.2017 | Без отключения |  |
|  |  | Общественное оборудование источника | Плановый ремонт в меж отопительный период | 15.05.2017 – 15.09.2017 |  |  |
|  |  | Тепловая сеть от источника | Гидравлические испытания | 15.05.2017 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка теплосети | 30.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Плановый ремонт | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Замена тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний после отопительного периода | 15.05.2017-15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Полный ремонт | 15.09.2017 |  |  |

Приложение 2 
к постановлению Главы администрации
Краскинского городского поселения 
от  30.11.2016  № 164

## Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к источникам, котельная № 452 ул. Стадионная; центральная котельная ул. Школьная; котельная ул. Гвоздева, 18а

| № п/п | Адрес объекта | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 452 |
| 1 | Ул. Стадионная, 1 | Жилой дом |
| 2 | Ул. Стадионная, 2 | Жилой дом |
| 3 | Ул. Стадионная, 4 | Жилой дом |
| 4 | Ул. Стадионная, 6 | Жилой дом |
| 5 | Ул. Стадионная, 6а | Жилой дом |
| 6 | ул. Стадионная, 8 | Жилой дом |
| 7 | Ул. Махалина, 6 | Жилой дом |
| 8 | Ул. Махалина, 8 | Жилой дом |
| 9 | Ул. Хасанская, 24 | Жилой дом |
| 10 | Ул. Хасанская, 26 | Жилой дом |
| 11 | Ул. Хасанская, 28 | Жилой дом |
| 12 | Ул. Строительная, 3 | Жилой дом |
| 13 | Ул. Строительная, 5 | Жилой дом |
|  | Центральная котельная |  |
| 14 | Ул. Школьная, 1 | Жилой дом |
| 15 | Ул. Школьная, 2 | Жилой дом |
| 16 | Ул. Школьная, 3 | Жилой дом |
| 17 | Ул. Школьная, 4 | Жилой дом |
| 18 | Ул. Школьная, 5 | Жилой дом |
| 19 | Ул. Школьная, 6 | Жилой дом |
| 20 | Ул. Школьная, 7 | Жилой дом |
| 21 | Ул. Ленина, 7 | Жилой дом |
| 22 | Ул. Ленина, 13 | Жилой дом |
| 23 | Ул. Ленина, 22 | Больница ХЦРБ |
| 24 | Ул. Хасанская, 15 | Дом детского творчества |
| 25 | Ул. Ленина, 9 | МОУ СОШ |
| 26 | Ул. Ново Киевская, 7 | Жилой дом |
| 27 | Ул. Ново Киевская, 9 | МОУ детский садик «Колокольчик» |
|  | Котельная ул. Гвоздева, 18а |  |
| 28 | Ул. Гвоздева, 18 | Жилой дом |
| 29 | Ул. Ленина, 41 | Жилой дом |
| 30 | Ул. Ленина, 41а | Здание таможни |